## Arkusz1
Nr grupy | Nr art. | Nazwa artykułu | Przypuszczalna ilość zamówienia | Jedn. miary | Cena jed. netto | Vat % | Wartość brutto ogółem | Producent
I | Igły Termin przydatności: min 12 miesięcy
| 1 | Igły j.uż. od 0,5 do 0,9 (op. 100 szt.) | 1930 | op.
| 2 | Igły j.uż. 1,2 (op. 100 szt.) | 1100 | op.
| 3 | Igły do wlewów dożylnych (motylki) nr 0,5; 0,8 | 200 | szt.
| 4 | Kaniula do wlewów dożylnych bez portu do iniekcji ze skrzydełkami roz. 24G O.D.0,7mm L.19mm FLOW 20ml/min. - żółta | 500 | szt.
| 5 | Kaniula do wlewów dożylnych od nr 0,7 do 1,7 | 43500 | szt.
| 6 | Koreczki combi do wenflonów, sterylne | 47000 | szt.
| 7 | Koreczki do wenflonów Luer-Lock, białe, sterylne | 6000 | szt.
| 8 | Igła do pobierania leków z tępym ostrzem. Ostrze zapobiegające zatykaniu światła igły i zakłuciom. Igła z filtrem (5 mikronów) dla skutecznej filtracji drobin szkła, metalu i gumy. | 1000 | szt.
| 9 | Rampa pięciokranikowa służąca do podłączenia dalszych aparatów do wlewów dożylnych | 20 | szt.
| 10 | Bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym i obturatorem, niezawierająca lateksu, sterylna j.uż. śr. wew. kaniuli od 0,6mm do 1,6mm | 1400 | szt.
| 11 | Kranik Luer-lock przeznaczony do ciągłych i wybiórczych wlewów preparatów krwiopochodnych, krwiozastępczych, pł. Infuzyjnych i emulsji tłuszczowych. Wytrzymałośc na ciśnienie do 4,5 bara. Wykonany z poliwęglanu oraz polietylenu (bez lateksu). Posiadający wyczuwalny identyfikator w pozycji zamknięcia i otwarci. wyczuwalny moment obrotowy następuje do 45 stopni a obrót całkowity 360 stopni. musi posiadać równiez identyfikator optyczny w postaci strzałek dla każdego kanału kranika. Pakowany indywidualnie, sterylny. | 200 | szt.
| 12 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil - Point z prowadnicą. Igła posiadająca krystaliczny pryzmat pozwalający na identyfikację wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Zauważalna przezroczystość pryzmatu po przedostaniu się płynu mózgowo-rdzeniowego do uchwytu igły śr. 25G i 27G dł. 88mm | 2000 | szt.
| 13 | Igły do nakłucia mostka 1,8 x 30 (15Gx1 1/4) j.uż | 10 | szt.
| 14 | Bezigłowy port do iniekcji dożylnych przeznaczony do wielokrotnych iniekcji lub pobrań krwi (do użytku przez 100 aktywacji), nie wymagający stosowania koreczków zabezpieczających, posiadający system podzielnej silikonowej membrany, pasujący do standardowych złączy luer oraz luer-lock, w pełni szczelny, pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów, odporny na działania lipidów, sterylny | 20 | szt.
| 15 | STERIFIX - Mini-Spike (urządzenie do aspiracji z dużych ampułek i butelek z filtrem) | 5200 | szt.
| 16 | Kranik trójdrożny sterylny | 4500 | szt.
| 17 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Qincke - Babock (standard) nr 22G/90mm | 20 | szt.
| 18 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Qincke - Babock (standard) z prowadnicą, nr 24G i 25G/90mm | 20 | szt.
| 19 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Qincke - Babock (standard) z prowadnicą, nr 25G lub 26G/105mm-130mm | 20 | szt.
Razem
II | Igły do penów, lancety. Termin przydatności: min 12 miesięcy
| 1 | Igła do penów 0,33 x 12mm 29G (op. 100 szt.) | 30 | op.
| 2 | Igła do penów 0,23 x 6mm 32G (op. 100 szt.) | 50 | op.
| 3 | Igła do penów 0,23 x 8mm 32G (op. 100 szt.) | 40 | op.
| 4 | Jednorazowe lancety bezpieczne do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej 21 G gł. nakłucia 1,8mm | 4000 | szt.
| 5 | Jednorazowe lancety bezpieczne do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej, pediatryczne 1,5 mm gł. nakłucia 1,2mm | 1600 | szt.
Razem
III | Strzykawki: Termin przydatności: min 12 miesięcy
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 2 ml skala 0,1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tlok niekontrastujący, bialy. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tloka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwala niezmywalna skala w kolorze czarnym bez roszerzenia, dlugość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt. Na op. jednostkowym numer sesii i data ważności | 920 | op.
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 5 ml skala 0,2 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tlok niekontrastujący, bialy. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tloka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwala niezmywalna skala w kolorze czarnym bez roszerzenia, dlugość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt. Na op. jednostkowym numer sesii i data ważności | 860 | op.
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 10 ml skala 0,5 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tlok niekontrastujący, bialy. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tloka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwala niezmywalna skala w kolorze czarnym bez roszerzenia, dlugość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki.Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt.Na op. jednostkowym numer sesii i data ważności . | 710 | op.
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku,dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 20 ml skala 1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tlok niekontrastujący, bialy. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tloka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwala niezmywalna skala w kolorze czarnym bez roszerzenia, dlugość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki.Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt. Na op. jednostkowym numer sesii i data ważności . | 1250 | op.
| 5 | Strzyk. insul. 1ml z igłą U40 (w op. 100 szt.) | 12 | op.
| 6 | Strzyk. tuberk. z igłą (w op. 100 szt.) | 20 | op.
| 7 | Strzyk. do pomp infuzyjnych 50/60ml | 8500 | szt.
| 8 | Strzykawka 100ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier. Dodatkowo Wyposażona w dwie końcówki LUER | 1500 | szt.
| 9 | Strzykawka j.uż. 50/60ml bursztynowa do pomp infuzyjnych posiadająca dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka, z tłokiem pozwalającym na całkowite opróżnienie strzykawki (bez lateksu z polipropylenu) | 1500 | szt.
| 10 | Strzykawka Prfusor Orginal 20 ml bez igły firmy B.Braun kompatybilna z pompą infuzyjną Ascor AP14 | 500 | szt.
| 11 | Strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock, sterylna, jednorazowa, apirogenna, nietoksyczna, wkręcana. Posiadająca potrójną gumową uszczelkę i blokadę tłoka, zapobiegającą przypadkowemu wyciekowi płynu podczas aplikacji. Komora i tłok o dużej przejrzystości, czytelna podziałka, poj. 3ml i 5 ml. | 1500 | szt.
Razem
IV | Cewniki Termin przdatności: min. 12 miesięcy
Cewniki lateksowe sterylne wykonane z PCV o jakości med. j.uż., pow. satynowa (zmrożona)
| 1 | Cewnik Nelaton od nr 6 do nr 20 | 150 | szt.
Cewniki do odsysania - zmatowiona powierzchnia, pakowane pojedyńczo w op. folia papier
| 2 | Cewnik do odsysania górnych dr.oddechowych od nr 6 do nr 20 bez ftalanów | 32000 | szt.
| 3 | Cewnik do odsys. górnych dróg oddechowych nr 16 posiadający dwa niewielkie naprzeciwległe otwory odbarczające, atraumatyczny otwór końcowy, satynową powierzchnię ułatwiającą wprowadzenie przez rurkę dotchawiczą, dł. min. 60 cm. | 1000 | szt.
Cewniki silikonowane sterylne z końcówkami kodowanymi kolorami
| 4 | Cewnik Foley silikonowany od 6CH do 24CH | 5000 | szt.
| 5 | Cewnik Foley silikonowany 20CH balon 30-50ml | 200 | szt.
| 6 | Cewnik Foley silikonowany dwudrożny z plastikową zastawką, końcówką Tiemann CH14, 16, 18 | 40 | szt.
Cewniki Fogartiego sterylne
| 7 | Cewnik Fogartiego nr 3F/80cm, śr. balonu 6 mm, poj. balonu 0,2ml | 5 | szt.
| 8 | Cewnik Fogartiego nr 4F/80cm, śr. balonu 8 mm, poj. balonu 0,7ml | 5 | szt.
| 9 | Cewnik Fogartiego nr 5F/80cm śr. balonu 10 mm, poj. balonu 1,5ml | 5 | szt.
| 10 | Cewnik Fogartiego nr 6F/80cm śr. balonu 12 mm, poj. balonu 2,0ml | 5 | szt.
Cewniki Tiemanna sterylne
| 11 | Cewniki Tiemanna od 12CH do 20CH | 50 | szt.
| 12 | Łączniki do drenów cewników, przyrządów med. średnica wew. 6mm sterylny, karbowany | 1050 | szt.
Razem
V | Rękawice: Termin przydatności: min. 12 miesięcy
| 1 | Rękawice nitrylowe, grubość na palcu 0,11- 0,12 mm (ścianka pojedyncza), oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III, o rozmiarach XS, S, M, L, XL (1 op. = 100 szt.) | 16000 | op.
| 2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane z rolowanym mankietem, grubość na palcu 0,23 - 0,24 mm ( ścianka pojedyncza), długość rękawicy min. 285 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 16 N, zawartość protein poniżej 40 ug/g, poziom szczelności AQL ≤0,65, rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III, opakowanie zewnętrzne foliowe, rozmiar od 6,0 do 9,0 | 19000 | par
| 3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne bezpudrowe z rolowanym mankietem, posiadające wewnętrzną warstwę polimerową, mikroteksturowane. Grubość na palcu 0,23 - 0,24mm (ścianka pojedyncza) ,długość rękawicy 285-300mm. siła zrywu przed starzeniem min. 16 N, zawartość protein poniżej 10 ug/g, poziom szczelności AQL ≤0,65, rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III, opakowanie zewnętrzne foliowe, Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671. Rozmiar od 6,0 do 9,0 | 15000 | par
| 4 | Rękawice lateksowe bezpudrowe do procedur medycznych wysokiego ryzyka, mocne, wytrzymałe na rozdarcia i przekłucia (używane w ratownictwie do wypadków) roz. M, L,XL (1 op. 50 szt.), grubość na palcu 0,39 - 0,41 mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min. 33 N, długość rękawicy min. 300 mm, zawartość protein poniżej 20 ug/g, poziom szczelności AQL ≤1,5, rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III | 26 | op.
| 5 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe do procedur medycznych wysokiego ryzyka, mocne, wytrzymałe na rozdarcia (używane w centralnej strerylizatorni ), kolor pomarańczowy, rozmiar S, M, L,XL (1 op. 100 szt.), grubość na palcu 0,20 - 0,21 mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min. 13 N, długość rękawicy min. 280 mm, poziom szczelności AQL ≤1,5, rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III | 160 | op.
| 6 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne lateksowe z kauczuku naturalnego, bezpudrowe, odporne na przekłucia i rozdarcia, mankiet równomiernie rolowany z opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, obustronnie silikonowane z wewnętrzną warstwą poliuretanową, długość rękawicy min. 295mm, grubość na palcu 0,33-0,34mm (ścianka pojedyncza), kolor brązowy (eliminacja refleksu i odblasku) siła zrywu przed starzeniem min. 27 N, zawartość protein poniżej 30 ug/g, poziom szczelności AQL ≤0,65, rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III, opakowanie zewnętrzne foliowe, rozmiar od 6 do 9 | 600 | par
Razem
VI | Papiery rejestrujące
| 1 | Papier KTG SFR 618 B 112mm x100mm (100 kratek w składance) | 200 | szt.
| 2 | Papier do defibrylatora firmy Philips 50mm x30m | 50 | szt.
| 3 | Papier do defibrylatora LifePak 12 z obcją EKG roz. 107mm x 23 m (kratka czerwona, gliza 12mm) | 100 | szt.
| 4 | Papier EKG CP-50 114mm x 20 m | 300 | szt.
| 5 | Papier EKG AsCard A4 112mm x 25 m | 1000 | szt.
| 6 | Papier EKG AsCard MR. Red 60mm x 25 m | 170 | szt.
| 7 | Papier EKG 80mm x 25-30 m | 100 | szt.
| 8 | Papier do drukarki PANTER K61B-CE 110mm x 20 m | 80 | szt.
Razem
VII | Przyrządy do przetoczeń i przedłużacze nie zawierające ftalanów. Termin przydatności min. 12 miesięcy
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 72000 | szt.
| 2 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 3100 | szt.
| 3 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. drenu 150 cm | 3100 | szt.
| 4 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych czarne lub bursztynowe wolne od ftalanów | 700 | szt.
| 5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 150 | szt.
| 6 | Aparaty do przetoczeń Ascoset z wkładką silikonową (do pomp objętościowych firmy ASCOR AP31) o dł. 230cm | 25 | szt.
| 7 | Przyrząd do infuzji z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego | 150 | szt.
| 8 | Przyrząd do infuzji, sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, bez ftalanów, igła biorcza 2-kanałowa, ostry kolec komory kroplowej, dren medyczny o dł. minimum 150 cm, komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/_ 0,1 ml, filtr z membraną 15 mm w komorze kroplowej, zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej, po użyciu zestawu, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed przedostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki | 500 | szt.
| 9 | Przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu zawierający: kompletny zestaw do infuzji, sterylny, wolny od ftalanów, bez lateksu, precyzyjny regulator do infuzji grawitacyjnej. Zakres regulacji 5-250ml/h. Dren silikonowany o dł. 190cm | 150 | szt.
Razem
VIII | Worki do dobowej zbiórki moczu. Termin przydatności min. 12 miesięcy
| 1 | Worki do dobowej zbiórki moczu 2l dorośli z odpływem, sterylne | 8100 | szt.
| 2 | Worki do dobowej zbiórki moczu - niemowlęta (dla dziewcząt i chłopców) | 1400 | szt.
| 3 | Wieszaki podwójne do worków na mocz j.uż. | 450 | szt.
Razem
IX | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej. Termin przydatności min. 12 miesięcy
| 1 | Ostrze wymienne, jałowe, jednorazowe, na ostrzu grawer - nazwa producenta, na opakowaniu jednostkowym rysunek w skali 1:1, nr 10, 11, 15, 24 (op. 100 szt.) | 120 | op.
| 2 | Ostrza wymienne, jałowe, jednorazowe (op.100szt.) nr 10, 11, 15, 24 | 40 | op.
Razem
X | Dreny. Termin przydatności min. 12 miesięcy
| 1 | Dren brzuszny silikonowany roz. 28 z otworami dł. 50 lub 60cm prosty | 400 | szt.
| 2 | Dreny do podawania tlenu przez nos typ "Wąsy" j.uż. dł. 210cm, nie zawierające ftalanów | 1200 | szt.
| 3 | Dren (cewnik) do podawania tlenu przez nos dla noworodków, bez ftalanów, dł. 1500 mm | 65 | szt.
| 4 | Dren typ Redon sterylny od 8 FG do 16 FG 70cm prosty z poszerzoną końcówką typu Luer | 1300 | szt.
| 5 | Zestaw aktywno-pasywny z drenem Redona. W skład zestawu wchodzi: pojemnik typu płaski mieszek o poj. 250 ml, skalowany do 275 ml, worek zbiorczy o poj. 500 ml, dren redona silikonowy o dł. 100 cm (roz. CH 12-36) oraz dren łączący. Mieszek skalowany co 40ml z zastawką antyrefleksyjną i zaworem bezpieczeństwa typu save. Dwa dreny łączące połączone z mieszkiem za pomocą łączników, posiadające klemy zaciskowe typu zatrzaskowego. Dren łączący o dł. 130cm z uniwersalnym zakończeniem do drenów Redona. Drugi dren łączacy o dł. 6cm zakończony łącznikiem large lock do połaczenia z workiem zbiorczym. Worek zbiorczy skalowany co 50ml o poj. 500ml z łącznikiem large lock. W worku zastawka antyrefleksyjna oraz zawór spustowy typu poziomego. Sterylny, pakowany podwójnie - op. wew. foliowe, zew. papier-folia | 100 | szt.
| 6 | Dren miękki z trokarem do nakłuć opłucnej (przeskórny ostry) od nr 16 F do nr 28F | 100 | szt.
| 7 | Dren Kehra od roz. 12/70cm do roz. 18/70cm | 20 | szt.
Razem
XI | Rurki intubacyjne i ustno-gardłowe, zgłębniki. Termin przydatności min. 12 miesięcy
| 1 | Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL Nr 0/60mm | 20 | szt.
| 2 | Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL Nr 1/70mm | 25 | szt.
| 3 | Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL Nr 2/80mm | 45 | szt.
| 4 | Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL Nr 3/90mm | 200 | szt.
| 5 | Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL Nr4/100mm | 150 | szt.
| 6 | Rurka intubacyjna, przezroczyste PVC, bez dodatku lateksu, z otworem Murphy'ego z mankietem niskociśnieniowym+łącznik, czytelne oznaczenie rurki (rozmiar, znacznik głębokości, podziałka centymetrowa), linia rtg na całej długości, jałowa, balonik kontrolny z zaworkiem bezzwrotnym j.uż. od nr 3,5 do nr 10,0 | 2200 | szt.
| 7 | Rurka intubacyjna dziecięca ustno-nosowa, z łącznikiem (bez mankietu uszczelniającego), z otworem Murphy'ego, przezroczysta bez dodatku lateksu, czytelne oznaczenie rurki (rozmiar, znacznik głębokości, podziałka centymetrowa) linia rtg na całej długości, jałowa j.uż. od nr 2,0 do nr 5,0 | 100 | szt.
| 8 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym +łącznik +prowadnica od nr 7 do nr 9,0 | 150 | szt.
| 9 | Zgłębnik żołądkowy, wykonany z PCV o jakości med., sterylny, barwny kod nasadek, 2 otw. boczne, atraumatyczne zakończenie, odporny na załamanie, wyposażony we wkładkę redukcyjną Luer i zatyczkę, linia kontrastowa widoczna w promieniach RTG, cyfrowa podziałka głębokości, nr 14, 16, 18 | 150 | szt.
| 10 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką od nr 6 do nr 30 (nr 24 i 30 bez zatyczki) | 550 | szt.
| 11 | Zgłębnik Sengstakena 16CH i 18CH | 3 | szt.
Razem
XII | Narzędzia chirurgiczne w.uż.
| 1 | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher 1x2 ząbki odgjęte dł. 200mm 8" skok ząbków 1mm | 10 | szt.
| 2 | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher 1x2 ząbki proste dł. 200mm 8" skok ząbków 1mm | 10 | szt.
| 3 | Kleszczyki naczyniowe typ Crile proste dł. 160mm 6 1/4" skok ząbków 0,7mm | 30 | szt.
| 4 | Kleszczyki Pean odgięte dł. 140-145mm | 15 | szt.
| 5 | Kleszczyki Pean proste dł. 140-145mm | 15 | szt.
| 6 | Kleszczyki naczyniowe typ Mikulicz dł. 190mm 7 1/2" | 5 | szt.
| 7 | Kleszczyki naczyniowe Leriche 150mm 6" - odgjęte | 20 | szt.
| 8 | Kleszczyki naczyniowe typ Crile-Rankin dł. 16-16,5cm odgięte | 10 | szt.
| 9 | Kleszczyki Rochester-pean odgięte dł. 20-20,5cm | 10 | szt.
| 10 | Kleszczyki delikatne Halsted-Mosquito odgięte dł. 12,5cm bez ząbka | 2 | szt.
| 11 | Kleszczyki delikatne Halsted-Mosquito odgięte dł. 14,0 cm bez ząbka | 2 | szt.
| 12 | Kleszczyki delikatne Halsted-Mosquito odgięte dł. 23cm bez ząbka | 2 | szt.
| 13 | Nożyczki opatrunkowe Esmarch dł. 230mm odgięte | 2 | szt.
| 14 | Nożyczki do opatrunków typ Lister z kulką na końcu,dł. 19 cm ostrza utwardzone dla zwiększenia trwałości, uchwyty złocone,jedno ostrze z ząbkami | 5 | szt.
| 15 | Nożyczki chirurgiczne standard dł. 16,5cm proste ostro-tępe | 5 | szt.
| 16 | Nożyczki chirurgiczne standard dł. 16,5cm odgięte ostro-tępe | 5 | szt.
| 17 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum odgięte dł. 200mm końce tępe | 15 | szt.
| 18 | Nożyczki prerparacyjne Metzenbaum dł. 14,5cm tępo-tępe | 5 | szt.
| 19 | Nożyczki niciane Mayo dł. 170mm proste | 10 | szt.
| 20 | Igła z kulką dł. 60mm | 5 | szt.
| 21 | Igła z kulką dł. 15cm śr. 4mm | 5 | szt.
| 22 | Łyżeczka kostna Schneide dł. 17cm szer. 4mm | 3 | szt.
| 23 | Sonda obustronnie kulkowa,dł. 14,5cm grubość 1mm | 5 | szt.
| 24 | Sonda obustronnie kulkowa,dł. 18 cm grubość 1,5mm | 5 | szt.
| 25 | Piłka do obrączek/pierścionków dł. 17cm komplet | 2 | szt.
| 26 | Tarcza tnąca do ww piłki do metali | 2 | szt.
| 27 | Uchwyt skalpela nr 3 (trzonek) dł. 125mm | 10 | szt.
| 28 | Uchwyt skalpela nr 4 (trzonek) dł. 135mm | 10 | szt.
| 29 | Igłotrzymacze z utwardzoną wkładką typ Mayo - Hegar dł. 205mm | 5 | szt.
| 30 | Igłotrzymacze typ Mayo - Hegar z łezką w środku dł. 140mm | 10 | szt.
| 31 | Igłotrzymacze z utwardzoną wkładką typ Mayo - Hegar dł. 180mm | 10 | szt.
| 32 | Pinceta chirurgiczna 105mm | 5 | szt.
| 33 | Pinceta chirurgiczna 160mm | 2 | szt.
| 34 | Pinceta chirurgiczna 200mm | 15 | szt.
| 35 | Pinceta chirurgiczna 145mm | 20 | szt.
| 36 | Pinceta anatomiczna 105mm | 5 | szt.
| 37 | Pinceta anatomiczna 200mm | 15 | szt.
| 38 | Pinceta anatomiczna 160mm | 5 | szt.
| 39 | Pinceta anatomiczna 145mm | 15 | szt.
| 40 | Haki Fritsch 41x90mm 230mm 9 1/4" | 2 | szt.
| 41 | Kleszczyki naczyniowe typ Heiss mocno odgjęte dł. 190mm 7 1/2" skok ząbków 0,7mm | 5 | szt.
| 42 | Szczypce do wyciągania i zagniatania drutu 170mm | 1 | szt.
| 43 | Kleszcze do cięcia drutu dł. 165mm - 3,5mm | 1 | szt.
| 44 | Wziernik pochwowy ze stali chirurgicznej Cusco roz. XL, M | 10 | szt.
| 45 | Wzierniki pochwowe - góra + dół Kallmorgen 95x39mm dł. 200mm 8", pakowane 2x2 | 5 | kpl.
| 46 | Wzierniki pochwowe - góra + dół Kallmorgen 75x39mm dł. 170mm 6 3/4", pakowane 2x2 | 5 | kpl.
| 47 | Nożyczki do cięcia krocza z 1- ostrzem ząbkowym, 2 - ostrzem tępym dł. 145mm 5 3/4 cala, Braun - Stadler | 5 | szt.
| 48 | Sonda domaciczna Sims 310mm | 2 | szt.
| 49 | Nożyczki tępo-tępe do cięcia pępowiny, łukowato wygięte 130mm | 4 | szt.
Razem
XIII | Narzędzia chirurgiczne w.uż. traumatologia i ortopedia
| 1 | Kleszcze do trzymania kości dł. 185 mm, szczęki odgięte, ząbkowane ramiona z długą zapadką | 1 | szt.
| 2 | Kleszcze do trzymania kości o wym. szczęki 3/3 mm dł. 145mm | 1 | szt.
| 3 | Dysektor mięsniowy Caspar Longus Colli | 1 | szt.
| 4 | Kaniula ssąca typ Gillies zakrzywiona po łuku średnica 3 mm dł. 170mm | 1 | szt.
| 5 | Rozszerzacz powiek Lancaster 80mm | 1 | szt.
| 6 | Pobijak dł. 160 mm końcówka średnicy 3mm gładka rękojeść, przekrój kołowy, moletowana | 1 | szt.
Razem
XIV | Łyżki do laryngoskopu. Termin przydatności min 12 miesięcy. Dot poz. 1,2.
| 1 | Łyżki laryngoskopowe j.uż., wysoka jakość światła (ok. 1300 LUX), pakowane pojedynczo, sterylne, gotowe do użytku, współpracujące z rękojeściami konwencjonalnymi, wysokiej jakości tworzywo sztuczne od MAC 1 do MAC4, MILLER 0 | 100 | szt.
| 2 | Łyżki laryngoskopowe światłowodowe j.uż.: sztywne i niepodatne na skręcanie, pakowane pojedynczo, sterylne, odpowiedni kształt łyżek ułatwiający wprowadzenie rurki intubacyjnej, optymalna transmisja światła przez szeroką wiązkę światłowodową, bardzo jasne światło z ksenoonowo-halogenowych żarówek umieszczonych w rękojeści. Łyżki laryngoskopowe kompatybilne do wszystkich rękojeści laryngoskopowych, spełniających normę ISO 7376-3/EN1819 (zielony standard) od MAC 1 do MAC 5, MILLER 0 | 110 | szt.
| 3 | Łyżki światłowodowe Macintosh Classic+, żarówka ksenonowa HEINE XHL XSENON HALOGEN, zasilanie z rękojeści bateryjnej lub akumulatorowej, kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376/EN, w.uż., od MAC 1 do MAC 5 | 5 | szt.
Razem
XV | Rękawy papierowo-foliowe (na parę i telenek etylenu) oznaczony kierunek otwierania, temp. zgrzewania 100-199 stopni C, gram. papieru 70g/m, zgrzew fabryczny min. 3-kanałowy dla każdego rozmiaru oznaczenie normy ISO 11607 i EN868 na linii zgrzewu . Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy 5cm/200m | 13 | rol.
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy 7,5cm/200m | 30 | rol.
| 3 | Rękaw papierowo-foliowy 10cm/200m | 25 | rol.
| 4 | Rękaw papierowo-foliowy 12cm/200m | 50 | rol.
| 5 | Rękaw papierowo-foliowy 15cm/200m | 35 | rol.
| 6 | Rękaw papierowo-foliowy 20cm lub 21cm/200m | 42 | rol.
| 7 | Rękaw papierowo-foliowy 30cm/200m | 25 | rol.
| 8 | Rękaw papierowo-foliowy 40cm lub 42cm/200m | 10 | rol.
Razem
XVI | Sterylizacja. Termin przydatności min. 12 miesięcy. Dotyczy poz. 1-21.
| 1 | Ampułkowy test biologiczny do sterylizacji parowej z ostatecznym odczytem po 24 godz. inkubacji 55-60 stopni dla temp. 121 i 134 stopni zgodny z normą PN-EN ISO 1138 | 800 | szt.
| 2 | Wieloparametrowy test chemiczny klasa IV liniowy | 15000 | szt.
| 3 | Papier krepowany biały 60g/m 100x100 | 3250 | ark.
| 4 | Papier krepowany biały 60g/m 120x120 | 1100 | ark.
| 5 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej DES-CHEC 93 stopnie 10 min. | 2000 | szt.
| 6 | Zintegrowany test chemiczny klasa V zgodny z normą ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji parowej z przesuwalną substancją wskaźnikową. Test z wyraźnie zaznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w niezależnym okienku | 3000 | szt.
| 7 | Pakiet testowy typu Bovie-Dick j.uż. do kontroli pracy sterylizatora parowego z próżnią wstępną, przeprowadzany cyklem trwającym 3,5 min. zgodny z normą PN EN 867-1 | 600 | szt.
| 8 | Plomby do kontenerów ze wskaźnikiem na parę z miejscem na opis zakładane od góry | 10000 | szt.
| 9 | Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem na parę szer. 19cm/50-55cm | 150 | szt.
| 10 | Test skuteczności procesu mycia w myjniach dezynfektorach w postaci aluminiowej blaszki z naniesionym symulantem krwi i białek w zestawie uchwyt do umieszczania testów w myjniach | 2900 | szt.
| 11 | Przyrząd testowy - Tuba do kontroli wsadu dla złożonych narzędzi rurowych i litych oraz pakietów porowatych kompatybilny z testami zintegrowanymi klasy V | 2 | szt.
| 12 | Test do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek w postaci arkuszu bez folii | 750 | szt.
| 13 | Metkownica durzędowa alfanumeryczna kompaltybilna z etykietami podwójnie klejonymi | 2 | szt.
| 14 | Etykiety kompatybilne z metkownicą dwurzędową alfanumeryczną podwójnie klejone ze wskaźnikiem na parę + 10 wałków z tuszem | 80000 | szt.
| 15 | Test wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych po zakończeniu procesu myjąco-dezynfekcyjnego. Test nie wymaga inkubacji | 100 | szt.
| 16 | Filtry do kontenera, papierowe ze wskaźnikiem na parę okrągłe śr. 19 cm | 1000 | szt.
| 17 | Test kontroli energii ultradźwiękowej w postaci aluminiowej blaszki z naniesionym symulantem krwi i białek | 150 | szt.
| 18 | Wkładki absorpcyjne do kontenerów narzędziowych o wymiarach 25/30 | 2500 | szt.
| 19 | Wkładki absorpcyjne do kontenerów narzędziowych o wymiarach 30/50 | 3500 | szt.
| 20 | Włóknina do sterylizacji parą wodną, gramatura 57-70g/m2 miękka, kolor zielony lub niebieski roz. 100/100 | 3200 | ark.
| 21 | Włóknina do sterylizacji parą wodną, gramatura 57-70g/m2 miękka, kolor zielony lub niebieski roz. 120/120 | 2800 | ark.
| 22 | Szczotka mosiężna do czyszczenia wierteł w.uż. | 100 | szt.
| 23 | Szczotka mosiężna do czyszczenia narzędzi w.uż. | 100 | szt.
| 24 | Osłonki na ostre narzędzia przeźroczyste bez wskaźnika | 1000 | szt.
Razem
XVII | Zestawy do kaniulacji dużych naczyń, zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego roszerzony z zatrzaskowym elementem mocującym cewnik do skóry pacjenta. Kateter 20G, igła Tuohy 18G dł. 80mm. Elementy zestawu: igła Tuohy, kateter epiduralny dł. 100cm, filtr przeciwbakteryjny, strzykawka niskooporowa, strzykawka 10ml, grot do nacinania skóry, igła do podawania leków, igła do znieczuleń | 50 | szt.
| 2 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych met. Seldingera 1-światłowy. Skład: igła punkcyjna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzanie, skalpel, strzykawka 10 ml. Prowadnica z końcówką typu J, dł. 60cm, miękka odporna na zaginanie. Kateter centralny z poliuretanu, cieniujący się w promeiniach RTG (dł. 20cm), na cewniku podziałka oraz skrzydełka do mocowania cewnika do skóry pacjenta. Końcówki cewnika oznakowane, wyposażone w zaciski odcinające. Cewnik dostępny w roz. 7F, 8F, 9F. Zestaw umieszczony w op. uniemożliwiającym wypadanie poszczególnych elementów, sterylny | 5 | szt.
| 3 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych met. Seldingera 2-światłowy. Skład: igła punkcyjna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzanie, skalpel, strzykawka 10 ml z zastawką hemostatyczną. Prowadnica z końcówką typu J, dł. 60cm, miękka odporna na zaginanie. Kateter centralny z poliuretanu, cieniujący się w promeiniach RTG (dł. 20cm), na cewniku podziałka oraz skrzydełka do mocowania cewnika do skóry pacjenta. Końcówki cewnika oznakowane, wyposażone w zaciski odcinające. Cewnik dostępny w roz. 7F, 8F, 9F. Zestaw umieszczony w op. uniemożliwiającym wypadanie poszczególnych elementów, sterylny | 120 | szt.
| 4 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych met. Seldingera 3-światłowy. Skład: igła punkcyjna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzanie, skalpel, strzykawka 10 ml. Prowadnica z końcówką typu J, dł. 60cm, miękka odporna na zaginanie. Kateter centralny z poliuretanu, cieniujący się w promeiniach RTG (dł. 20cm), na cewniku podziałka oraz skrzydełka do mocowania cewnika do skóry pacjenta. Końcówki cewnika oznakowane, wyposażone w zaciski odcinające. Cewnik dostępny w roz. 8F, 8,5F. Zestaw umieszczony w op. uniemożliwiającym wypadanie poszczególnych elementów, sterylny | 160 | szt.
| 5 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych met. Seldingera 4-światłowy. Skład: igła punkcyjna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzanie, skalpel, strzykawka 10 ml. Prowadnica z końcówką typu J, dł. 60cm, miękka odporna na zaginanie. Kateter centralny z poliuretanu, cieniujący się w promeiniach RTG (dł. 20cm), na cewniku podziałka oraz skrzydełka do mocowania cewnika do skóry pacjenta. Końcówki cewnika oznakowane, wyposażone w zaciski odcinające. Cewnik dostępny w roz. 8,5F. Zestaw umieszczony w op. uniemożliwiającym wypadanie poszczególnych elementów, sterylny | 20 | szt.
Razem
XVIII | Rurki tracheostomijne. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Rurka tracheostomijna, przezroczysta Blue Line Ultra z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal śr. wew. od 7,0 mm do 10,0 mm | 40 | szt.
| 2 | Rurka tracheostomijna silikonowana, półprzezroczysta Blue-Line z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal i regulowanym położeniem kołnierza, śr. wew. od 6,0 mm do 10,0 mm | 10 | szt.
| 3 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką Blue Line Ultra śr. wew. od 7,0mm do 9,0 mm | 40 | szt.
Razem
XIX | Sprzęt jedn. użytku anestezjologiczny. Termin przydatności 12 miesięcy. Dot. poz. 1-10, 12-19, 21-27, 29-34.
| 1 | Mechaniczny filtr hydrofobowy z wysoką skutecznością wymiennika ciepła i wilgoci: skuteczność filtracji ˃99.99999%, poziom nawilżania ponad 30mg/l, wkład filtra zatwierdzony dla ochrony przed Mycobacterium, Tuberculosis, HIV i Hep C, mała przestrzeń martwa, przejrzysta obudowa zapewniająca wizualizację, standardowe złącza ISO, port do kapnografii (CO2) bez lateksu, bez ftalanów, bez PVC | 3300 | szt.
| 2 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaka z elastycznym łącznikiem, złącze dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących | 120 | szt.
| 3 | Filtr do ssaka Fazini F-36 | 40 | szt.
| 4 | Przyrząd Take Set do podawania i pobierania leków z worka infuzyjnego. Długi kolec o dł. 3 cm, kompatybilny z lipidami i lekami cytostatycznymi, wyposażony w filtr bakteryjny i zastawkę antyzwrotną oraz samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy, zapobiegający wyciekowi leku | 200 | szt.
| 5 | System do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym o max. czasie stosowania do 72 godz. roz. 16F dł. 57 cm | 25 | szt.
| 6 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20G | 300 | szt.
| 7 | Zestaw do pobierania wydzieliny z oskrzeli w czasie odsysania do badań laboratoryjnych | 300 | szt.
| 8 | Zestaw do punkcji jamy opłucnowej trójigłowy 14G ze zbiorniczkiem o poj. 2 l z podziałką j.uż. | 80 | szt.
| 9 | Łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń, sterylny, do wentylacji pacjenta. Pozbawiony PCV oraz ftalanów, uniwersalne połączenie 22M/15F-15M umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów. Wersja rozciągliwa umożliwia zapamiętanie kształtu. Podwójnie obrotowe kolanko. Otwór do odsysania oraz bronchoskopii. | 100 | szt.
| 10 | Łącznik T do układu oddechowego respiratora z zastawką samozamykającą się, uszczelniającą po zdjęciu nebulizatora działającą jako przedłużenie wlotu, o śr. 22mm z nebulizatorem i drenem wewnątrzgniazdowym nie załamującym się o dł. 180 cm. Nebulizator o pojemności 10 ml wyskalowany co 2 ml. Pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty | 50 | szt.
| 11 | Prowadnica do trudnych intubacji Eschmman lub Bougie z wygiętym końcem, wielorazowa, w sztywnym futerale roz. 15CH/60cm | 5 | szt.
| 12 | Prowadnica do trudnych intubacji Eschmman lub Bougie z wygiętym końcem, j.uż. roz. 15CH/60cm | 15 | szt.
| 13 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, metal pokryty tworzywem, miekki koniec, jałowa, j.uż. do ukształtowania O.D. 4,0 dla rurek o rozmiarze I.D. (mm) 5,0-8,0 | 30 | szt.
| 14 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, metal pokryty tworzywem, miekki koniec, jałowa, j.uż. do ukształtowania O.D. 5,0 dla rurek o rozmiarze I.D. (mm) 6,0-11,0 | 31 | szt.
| 15 | Nebulizator z drenem i ustnikiem, sterylny j.uż. | 100 | szt.
| 16 | Maska tlenowa z drenem silikonowana standardowa S, M, L, XL j.uż. | 3700 | szt.
| 17 | Maski tlenowe z rezerwuarem dla dzieci i dla dorosłych j.uż. | 700 | szt.
| 18 | Maska do tlenoterapii w zestawie z nebulizatorem i drenem, sterylna, j.uż. roz. XL, L, | 1350 | szt.
| 19 | Maska do tlenoterapii silikonowa w zestawie z nebulizatorem i drenem, sterylna, j.uż. roz. M, S | 400 | szt.
| 20 | Maska anestetyczna w.uż., jednoczęściowa, wykonana z przejrzystego silikonu, bez lateksu, zapewniająca szczelne przyleganie, możliwość sterylizacji w autoklawie od nr 0 do nr 5 | 15 | szt.
| 21 | Maska krtaniowa wykonana z przezroczystego PCV, eliptyczny kształt oraz elastyczny mankiet uszczelniający umożliwiający proste i atraumatyczne zabezpieczenie dróg oddechowych; miękki mankiet z luźnym, niewbudowanym w korpus drenem do jego napełnienia; korpus maski z opisem (waga pacjenta, rozmiar, objętość wypełnienia mankietu); uniwersalny, przezroczysty łącznik 15mm; balonik kontrolny zabezpieczaony barwioną kolorystycznie nakładką umożliwiającą szybką identyfikację rozmiaru maski; pozbawiona lateksu, j.uż. sterylizowana EO; pakowana pojedynczo roz. 3, 4, 5 | 40 | szt.
| 22 | Maska krtaniowa żelowa I-gel roz. 3,4,5 | 50 | szt.
| 23 | Wielokomorowy zestaw do aktywnego lub biernego drenażu opłucnej z regulacją siły ssania i zastawką wodną j. uż. | 5 | szt.
| 24 | Zestaw PEG (do przeskórnej endoskopowej gastrostomii) do żywienia drogą przewodu pokarmowego CH 14, 18 | 85 | szt.
| 25 | Strzykawka eneteralna 60ml z końcówką EnFit | 120 | szt.
| 26 | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego (pojedynczy, kompletny, przetwornik jednorazowy, linia tętnicza, kraniki, zestaw do przetoczeń) do współpracy z kardiomonitorem Emtel FX 2000 rok produkcji 2008 | 70 | szt.
| 27 | Cewnik Foleya 100% silikonowy wykonany z całkowicie czystego elastomeru silikonowego nie powodujacy alergii, bez lateksu, sterylny, j.uż. nr 16F i 18F | 30 | szt.
| 28 | Mankiet ciśnieniowy do szybkich infuzji oraz przepłukiwania. Wykonany z całkowicie przeźroczystego materiału, pozwalającego na wizualną kontrolę płynów. Posiadający dokładny ciśnieniomierz (zakres ciśnienia 0-700 mmHg), z dużą gruszką pompującą z trójdrożnym kranikiem ciśnieniowym, wytrzymały i łatwy w czyszczeniu w rozmiarze do poj. o objętości 500ml | 5 | szt.
| 29 | Obwody oddechowe j.uż. z workiem oddechowym plus dodatkowa rurka (rury gładkie wewnątrz). W zestawie dwie rury 180cm, karbowana rura do worka oddechowego 150cm, worek odechowy 2 L bezlateksowy, kolanko z łącznikiem Y z portem CO2., sterylny | 500 | szt.
| 30 | Obwód oddechowy j.uż. Dwie rury oddechowe 180 cm, kolanko z łącznikiem Y z portem CO2, sterylny | 100 | szt.
| 31 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych - sztuczny nos, z możliwoącią tlenoterapii, sterylny | 50 | szt.
| 32 | Bezpieczny skalpel (nr 24) j.uż., sterylny, pakowany pojedynczo, pozwalający na kontrolowane wysuwanie całego ostrza, nacięcia na rękojeści, antypoślizgowe uchwyty dla bezpiecznego trzymania w rękawicach. Produkt spełniający założenia dyrektywy 2010/32/EU o zapobieganiu zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej | 100 | szt.
| 33 | Zestaw do podaży leków światłoczułych (do pomp objętościowych Medima) | 15 | szt.
| 34 | Zestaw do pomp objętościowych Medima skład: uniwersalny zestw do podaży leków i płynów, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15 mm lub 200 mm, dodatkowy zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, dł. 270cm, bez DEHP, bez lateksu. | 200 | szt.
Razem
XX | Elektrody. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Elektrody do monitorowania z ciekłym żelem dla dorosłych (w op. 50 szt.) | 1050 | op.
| 2 | Elektrody do prób wysiłkowych EKG FS 50 (w op. 50 szt.) | 60 | op.
| 3 | Elektrody do aparatu Holter typ Medilog SD -2R (w op. 50 szt.) | 130 | op.
Razem
XXI | Żele. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Żel do USG - a 0,5 kg | 500 | szt.
| 2 | Żel do defibrylatora | 15 | szt.
Razem
XXII | Bielizna med. jedn.użytku
| 1 | Maski chir. jedn.uż. 3 -warstwowe niesterylne z trokami, kolor zielony lub niebieski | 8500 | szt.
| 2 | Maski chir. jedn.uż. 3 -warstwowe niesterylne mocowane na gumki, kolor zielony lub niebieski, gumki mocujące poliestrowe, elastyczne, wytrzymałe na rozerwanie | 7800 | szt.
| 3 | Fartuch ochronny jedn.uż. niesterylny z fizeliny, kolor zielony lub niebieski | 1600 | szt.
| 4 | Czepek damski jedn. uż. kucharski z gumką niesterylny z fizeliny, kolor zielony lub niebieski typ beret | 7300 | szt.
| 5 | Czepek męski jedn. uż. furażerka niesterylny z fizeliny, kolor zielony lub niebieski | 7200 | szt.
| 6 | Ochraniacze jedn.uż. na obuwie niesterylne foliowe | 2300 | par
| 7 | Koszula pacjenta, włókninowa, wkładana przez głowę, biała, niejałowa, 45g/m2 j.uż. | 1000 | szt.
| 8 | Koszula pacjenta, włókninowa, wiązana z tyłu na troki, niebieska, niejałowa, 33g/m2 j.uż. | 2700 | szt.
| 9 | Majtki medyczne j.uż. z włókniny polipropylenowej, rozmiar uniwersalny - kolor granatowy | 2000 | szt.
| 10 | Majtki medyczne j.uż. do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej, rozmiar uniwersalny | 1600 | szt.
Razem
XXIII | Odzież i bielizna med. jedn.użytku. Termin przydatności min. 12 miesięcy. Dot. poz. 1-6, 18-23.
| 1 | Serweta samoprzylepna sterylna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwu lub trójwartstwowego o wym. 150x240cm lub 150x200cm | 150 | szt.
| 2 | Serweta chirurgiczna z otworem 50cm/60cm, sterylna, samoprzylepna (z klejem) z włókniny, dwuwarstwowa, otwór od 6 do 7cm | 1200 | szt.
| 3 | Serweta chirurgiczna bez otworu 50/50cm z włókniny, sterylna | 1400 | szt.
| 4 | Serweta na stolik Mayo sterylna o wym. min. 80x140-145cm, wykonana z mocnej nieprzemakalnej, piaskowanej folii z warstwą chłonną i dużym wywinięciem. | 150 | szt.
| 5 | Chusty gazowe z gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorkową, czterowarstwowe, uszyte z jednego kawałka 20 nitkowej gazy bawełnianej z elementem RTG i tasiemką. Poddana praniu wstępnemu zwiększającemu chłonność 45cm/45cm | 24000 | szt.
| 6 | Chusty gazowe z gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorkową, czterowarstwowe, uszyte z jednego kawałka 20 nitkowej gazy bawełnianej z elementem RTG. Poddana praniu wstępnemu zwiększającemu chłonność 45cm/45cm | 6000 | szt.
| 7 | Wkład (worek) foliowy do wanienek niemowlęcych roz. 120x70 | 3500 | szt.
| 8 | Rękawice foliowe j.uż. op. 100 szt. | 400 | op.
| 9 | Fartuch jedn.uż. foliowy (przedniak) | 42000 | szt.
| 10 | Fartuch jedn.uż. foliowy dł. min 140 cm (przedniak) | 5000 | szt.
| 11 | Pokrycie higieniczne w rolce, nieprzemakalne "Statim" roz. 60/36 cm | 80 | rol.
| 12 | Prześcieradło nieprzemakalne kolor biały roz. 80/210cm, wzmacniane podłużnymi nitkami, Tener lub podobne | 2000 | szt.
| 13 | Prześcieradło nieprzemakalne wzmocnione podłużnymi nitkami, wykonane z chłonnego i mocnego laminatu, Tutus lub podobne, zielone roz. 78/210 cm | 4000 | szt.
| 14 | Prześcieradło, podkład włókninowy 25g zielony o wymiarach 200-210x160cm | 7000 | szt.
| 15 | Podkład med. j.uż. celulozowy szer. 50cm dł. 80m, dwuwarstwowy. Nacięcia umożliwiające odrywanie podkładu. Średnica wew. tunelu 35mm - kolor biały | 330 | rol.
| 16 | Podkład med. j.uż. celulozowy szer. 30-35 cm dł. 80m, dwuwarstwowy. Nacięcia umożliwiające odrywanie podkładu. Średnica wew. tunelu min. 25mm | 50 | rol.
| 17 | Klapki jednorazowe (ochraniacze piankowo-włókninowe) kolor biały lub inny | 600 | szt.
| 18 | Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha wiązane na troki roz. L | 300 | szt.
| 19 | Jednorazowy sterylny zestaw do wkłucia centralnego składający się: 1 serweta przylepna dwuczęściowa 45/75cm, 1 poj. plastikowy 2 -częściowy, 6 dużych tupferów z gazy, 1 kleszczyki plastikowe proste, atraumatyczne, 1 imadło chirurgiczne Mayo - Hegar, 1 nożyczki chirurgiczne proste ostrotępe, 1 serweta na stolik narzędziowy 100/90cm (owinięcie zestawu). | 250 | szt.
| 20 | Jednorazowy sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego, w skład którego wchodzą: 1 kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm, 1 penseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm, 5 kompresów z gazy bawełnianej 7,5/7,5 cm, 4 tampony z gazy bawełnianej, 1 serweta włókninowa, nieprzylepna 45/75cm, 1 serweta włókninowa nieprzylepna 70/90 cm z otworem śr. 10cm, 1 strzykawk Luer 20ml zapakowana, 1 igła 1,2 x40mm zapakowana, 1 żel poślizgowy w saszetce, 1 woda sterylna w ampułce 20ml, 1 para rękawiczek diagnostycznych roz. M | 120 | szt.
| 21 | Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony - niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m².Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001 | 800 | szt.
| 22 | Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1 | 950 | szt.
| 23 | Komplet chirurgiczny z włókniny – wykonany z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45g/m2. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw prosty, podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Komplet jednorazowy, niesterylny. Klasa I. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, zgodność z EN 13795 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych). Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL | 1750 | szt.
Razem
XXIV | Sprzęt i obłożenia j.uż. do laparoskopu i innych zabiegów. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia (pozycja leżąca) - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład: 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm; 1 serweta główna w kształcie litery T o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem wypełnionym w 100% folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi; 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm; 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm; 2 ręczniki 30x40cm. Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1 | 350 | szt.
| 2 | Pokrowiec na przewody teleskopowe z taśmą do mocowania na końcówkach roz. 16-17/250cm sterylny (Tubus). | 3300 | szt.
| 3 | Taśma włókninowa samoprzylepna sterylna do mocowania serwet lub kabli na powierzchni serwet roz. 10/50 cm | 600 | szt.
| 4 | Zestaw uniwersalny I, 2 warstwowy. Skład zestawu: serweta z przylepcem 240cmx150cm - 1 szt., serweta z przylepcem 180x170cm - 1szt., serweta z przylepcem- przylepiec na szerszym boku 90cmx75cm - 2 szt., taśma medyczna 50 cmx9cm - 1 szt., serweta na stół instrum. 190cmx150cm - 1 szt., serweta na stolik mayo 145cmx180cm - 1 szt., serwetki do rąk 40cmx20cm - 2 szt. Włóknina 2 warstwowa - włóknina foliowana polipropylenowo - polietylenowa gramatura min. 56g/m2, chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H2O; Cały asortyment musi spełniać wymogi E-PN 13795 1-3; Asortyment musi być sterylizowany w walidowanym procesie zgodnie z normą dla tlenku etylenu 11135-1, dla radiacji 11137-1,2; Każdy zestaw powinien być zaopatrzony w etykietę w j.polskim umieszczoną na zewnątrz op. oraz min. 2 etykiety samoprzylepne z możliwoącią wklejenia w karcie zabiegu, zawierające: serię, date ważności i symbol artykułu. | 150 | szt.
| 5 | Zestaw uniwersalny II. Zestaw serwet uniwersalnych z matą magnetyczną . Skład zestawu: serweta operacyjna, nieprzemakalna dwuwarstwowa 75 x 90 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna, wzmocniona w strefie krytycznej 170 x 175 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna, wzmocniona w strefie krytycznej 150 x 240 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 1 miseczka plastikowa min. 500 ml, 1 mata magnetyczna 25 x 40 cm, 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm. Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Laminat trzywarstwowy w części wzmocnionej , PE+PP+PP (polietylen, polipropylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii min. 50 µ, w części chłonnej polipropylen; Gramatura w części podstawowej 55g/m2, we wzmocnionej 110 g/m2. Parametry części wzmocnionej: Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >300 kPa; Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny >300 kPa; Odporność na penetrację płynów (chłonność) >200 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | 30 | szt.
| 6 | Zestaw do artroskopii kolana, w skład którego wchodzą: a)serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wym. 245/320 cm, wyposażona w dwa otwory o śr. 5 x 7 cm, oraz w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu – 1 szt., b)serweta dodatkowa na stolik w roz. 150/175 cm -1 szt., c)osłona na kończynę 35/80 cm – 1 szt., d) taśmy samoprzylepne – min. 2 szt, e)ręczniki chłonne – min. 4 szt., f)osłona na stolik Mayo 80/145 cm, warstwa chłonna 60/145 cm – 1szt., g)osłona na stolik (owinięcie zestawu) 140/1990 cm, Tolerancja rozmiaru serwet głównych = 10 cm, tolerancja rozmiaru otworu +1 cm, tolerancja rozmiarów pozostałych elementów +3-5 cm. Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3. Materiał serwety głównej składający się min. z dwóch warstw (folia PE oraz warstwa chłonna) o łącznej gramaturze min. 55 g/m2. | 150 | szt.
| 7 | Ostrza do Shavera oraz frezy kostne w.uż. pakowane sterylnie, jednostkowo, kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego Shaverem firmy Linvatec typ Ergo. Ostrza i frezy do wyboru | 30 | szt.
| 8 | Dreny do pompy artroskopowej typu 10K jednorolkowej, j.uż., sterylne, pakowane pojedyńczo, w komplecie dren odpływowy do Shavera, kompatybilny z pompą artroskopową firmy Linvatec typu 10K | 150 | szt.
| 9 | Dren płuczący jednorazowy, sterylny, kompatybilny z pompą Multiflow firmy Aesculap, możliwość podłączenia dwóch butli jednocześnie, długość całkowita 450 cm | 150 | szt.
| 10 | Ostrze do piłki sagitalnej o rozmiarze: szer. 9,5mm, dł. 25,5mm, grubość ostrza 0,40mm, grubość cięcia 0,60mm | 80 | szt.
| 11 | Zestaw serwet operacyjnych na dłoni/stopie, barierowych, wykonanych i chłonnego i nieprzemakalnego laminatu składającedo się z 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min.110g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O - o składzie minimalnym: a) serweta do operacji dłoni/stopy z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej i samouszczelniającym się otworem śr. 3cm, o wym. min. 320x245cm - 1 szt.; b) serweta nieprzylepna o wym. min. 100x175cm, dwuwarstwowa, barierowa - 1 szt.; c) serweta do nakrycia stolika Mayo z zewnętrzną warstwą chłonną o wym. min. 80x145 cm, składana teleskopowo - 1 szt,; d) serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki, wzmocniona o wym. 140x190cm, e) ściereczki z niepylącej włókniny medycznej do rąk min. 2 szt. | 400 | szt.
| 12 | Zestaw pionowy izolacyjny. Skład zestawu min.: 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (wzmocnienie 75x190), 1 serweta pionowa - izolacyjna przeźroczysta o wym. 234x320cm z oknem min. 30x70cm, wypełnionym folią chirurgiczną, wbudowanymi kieszeniami na materiał opatrunkowy i narzędzia, torbą na płyny (z sitem), prowadnicami drenów i uchwytami VELCRO, 2 ręczniki celulozowe 33x33cm. Zgodnie z normą EN 13795-3. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerami serii i data ważności produktu. | 150 | szt.
| 13 | Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów w chirurgii ręki, barterowych, wykonywanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu składającego się z dwóch warst (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min.110g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O - o składzie minimalnym: a) serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 190x140cm - 1 szt.; b) serweta nieprzylepna 100x150cm - 1 szt,; c)uchwyt Velcro 2x23 - 1 szt.; d)serweta do obłożenia ręki 270x320cm z dodatkowym padem chłonnym wokół elastycznego, samouszczelniającego się otworu śr. 3cm. serweta w części ramiennej w kształceie litery T, stanowi obłożenie stołu do obłożenia kończyny - 1 szt. | 250 | szt.
| 14 | Osłona na kończynę o wym. 30-35x80-120cm pakowana pojedynczo | 200 | szt.
| 15 | Zestaw na ramię C, foliowy, przeźroczysty, trzyczęściowy, część górna (100cm x 160cm) i dolna (80cm x 150cm) ściągane gumką oraz dwie taśmy przylepne w rozm. 3cm x 100cm | 350 | szt.
| 16 | Marker skórny jałowy j.uż., niepodrażniający, tusz fioletowy na bazie gencjany, niezmywalny z cienką końcówką | 70 | szt.
Razem
XXV | Pojemniki na odpady medyczne kolor czerwony z pokrywami
| 1 | Pojemnik na zużyte igły 2L | 6300 | szt.
| 2 | Pojemnik na zużyte igły 0,7L | 2600 | szt.
| 3 | Pojemnik na odpady medyczne 10L | 900 | szt.
| 4 | Pojemnik na zużyte igły 0,2L - prostokątny | 300 | szt.
| 5 | Pojemnik na odpady medyczne 2L o wysokości nie mniejszej niż 20cm | 200 | szt.
Razem
XXVI | Oprzyrządowanie do endoskopii grupa I. Termin przydatności min. 12 miesięcy. Dot. poz. 1,5,8,9.
| 1 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki oraz dwa lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe, na dłuższym umieszczony złoty znacznik. Dł. protezy 40,60,80 lub 100mm, śr. 10mm; śr. kołnierza 13,5mm. Aplikator o dł. 180cm i śr. 10,2Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą max. 0,038 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 4 w częśći środkowej; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych, posiada podwójny system kontroli punktu; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | 3 | szt.
| 2 | Zawory biopsyjne do posiadanych aparatów Olimpus | 100 | szt.
| 3 | Papillotomy trójkanałowe o śr. 4,5 Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony (w.uż.) - cięciwa 30mm, nosek 3mm - zwężany; dł. narzędzia 195cm, min. Śr. kanału roboczego 2,8mm; zestaw B: 2 papilotomy, 2 uszczelniające zatyczki | 6 | op.
| 4 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną CleverCut® zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm; długość cięciwy 30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | 50 | szt.
| 5 | Koszyk standardowy czteroramienny o wym. 22x40mm do usuwania złogów z dróg żółciowych w.uż., drut koszyka twardy lub miękki, dł. narzędzia 195cm, min. śr. kanału roboczego 2,8mm | 5 | szt.
| 6 | Koszyk w.uż. do usuwania złogów żołciowych małych | 5 | szt.
| 7 | Litotryptor mechaniczny j.uż. z funkcją rotacji, śr. koszyka 30mm, min. śr. kanału roboczego 4,2mm, dł. robocza 1950mm, kompatybilny z prowadnicą 0,035" | 5 | szt.
| 8 | Filtry powietrzne do pompy ssącej firmy Olympus SSU-2, op. a 10 szt. | 2 | op.
Razem
XXVII | Oprzyrządowanie do endoskopii grupa II. Termin przydatności min. 12 miesięcy. Dot. poz. 1-20, 24-26, 29, 33-34.
| 1 | Endoskopowy zestaw do cysto-gastrostomii j.uż. w skład którego wchodzi igła oraz cewnik śr. 8,5 Fr; 10Fr | 3 | szt.
| 2 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal; średnica pętli 10, 15, 25 mm; ( do wyboru przez Zamawiającego ); pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; | 500 | szt.
| 3 | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10, 15 mm; ( do wyboru przez Zamawiającegopętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; | 500 | szt.
| 4 | Jednorazowy chwytak endoskopowy do usuwania polipów oraz ciał obcych, pięciopalczasty, dł. 230 cm, śr. 2,3 mm | 5 | szt.
| 5 | Urządzenie do pompowania balonów wysokociśnieniowych ze wskaźnikiem kontrolnym ciśnienia j.uż. | 8 | szt.
| 6 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe j.u.ż., łyżeczki biopsyjne typu owalne z okienkiem, szczęki Aligatora z igłą lub bez igły, dł. narzędzia 155-160 cm, min. śr. kanału roboczego 2,8mm | 1000 | szt.
| 7 | Szczypce biopsyjne, kolonoskopowe, j.uż. łyżeczki biopsyjne typu Owalne z Okienkiem, szczęki Aligatora z igłą lub bez igły, dł. narzędzia 230cm min. śr. kanału roboczego 2,8mm | 1000 | szt.
| 8 | Jednorazowa igła iniekcyjna, śr. igły 23G = 0,6mm; dł. igły: 4-5mm, ergonomiczny uchwyt z wyżłobienami, duża śr. wew. kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkośći, skos igły środkowy w zabiegach ESD, min. śr. kanału roboczego 2,8mm, dł. robocza 1600-2300mm | 10 | szt.
| 9 | Jednorazowa igła iniekcyjna, śr. igły 23G = 0,6mm; dł. igły: 4-5mm, ergonomiczny uchwyt z wyżłobienami, duża śr. wew. kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkośći, skos igły środkowy w zabiegach ESD, min. śr. kanału roboczego 2,8mm, dł. robocza 2300mm | 10 | szt.
| 10 | Prowadnica do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustkowych, wykonana z nitinolu, giętka z hydrofilną końcówką śr. 0,035" końcówka prosta, j.uż. dł. 4500mm | 105 | szt.
| 11 | Balon do usuwania złogów i rewizji dróg żółciowych, trójkanałowy o śr. 8,5-9 mm, 11-13mm, 15-18mm ujście kontrastu powyżej balonu j.uż. | 10 | szt.
| 12 | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy j.uż. minimalna śr. kanału roboczego 2,8mm; dł. Narzędzia 180cm śr. zewnętrzna balonu 4 lub 6mm, dł. balonu 20 lub 40 mm do prowadnicy 0,035mm | 10 | szt.
| 13 | Koszyk do ekstrakcji w ECPW, j.uż. Dł. 1800-2000 mm, spiralny | 50 | szt.
| 14 | Stent polietylenowy 8,5 Fr dwuwarstwowy, odległość między listkami 5 cm prosty j.uż. | 3 | szt.
| 15 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych j.uż. kształt prosty, śr. 10 Fr odległość między nacięciami fiksującymi protezę od 5 cm do 15cm | 50 | szt.
| 16 | Stent polietylenowy 10 Fr odległość między listkami 7 cm z zagjęciem typu "pigtail" j.uż. | 2 | szt.
| 17 | Zestaw do wprowadzania protez, j.uż., śr. 8,5 Fr, składający się z cewnika popychającego i prowadzącego kompatybilny z protezami śr. 8,5 Fr j.uż. | 3 | szt.
| 18 | Zestaw do wprowadzania protez, j.uż., śr. 10 Fr, składający się z cewnika popychającego i prowadzącego kompatybilny z protezami śr. 10 Fr j.uż. | 25 | szt.
| 19 | Sonda nosowo-żółciowa 8,5 Fr "alfa" j.uż. | 1 | szt.
| 20 | Narzędzie do zakładania podwiązek na żylaki przełyku, 6-gumkowe, wstępnie złożone, linka przeciągnięta przez teflonowy cewnik, zestaw gotowy do wprowadzenia do kanału roboczego endoskopu, rękojeść wyposażona w port Luer do spłukiwania | 15 | szt.
| 21 | Butelka 1 L do pompy płuczącej Endo-Jet 2000 | 1 | szt.
| 22 | Nakrętka butelki do pompy płuczącej Endo-Jet 2000 | 1 | szt.
| 23 | Zaworki biopsyjne do aparatów Pentax | 100 | szt.
| 24 | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopowych, długość robocza min. 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm | 5000 | szt.
| 25 | Jednorazowa kaniula (cewnik) do dróg żółciowych kompatybilna z prowadnicą 0,035. Model standard | 100 | szt.
| 26 | Ustnik endoskopowy z regulowaną gumką, j.uż. dla dorosłych, do wszystkich endoskopów giętkich | 2500 | szt.
| 27 | System przewodów pompy płuczącej Endo-Jet (EJ-2) | 10 | szt.
| 28 | Przedłużenie przewodu obmywającego do pompy płuczącej Endo-Jet 2000 | 10 | szt.
| 29 | Jednorazowa klipsownica z załadowanym klipsem, do endoskopów giętkich, dł. robocza 2300 mm szer. rozwarcia 11-16 mm, posiadająca funkcję rotacji | 80 | szt.
| 30 | Wielorazowa sonda argonowa do endoskopów giętkich, kompatybilna z diatermią ERBE i EMED, dł. 220-230 cm, śr. 2,2-2,3 mm | 2 | szt.
| 31 | Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: EVIS -145 | 2 | szt.
| 32 | Przyłącze do płukania EXERA | 5 | szt.
| 33 | Jednorazowe elektrochirurgiczne kleszczyki hemostatyczne min. śr. kanału roboczego 3,2mm dł. robocza 2300mm szer. rozwarcia 4mm, posiadające funkcję rotacji do kolonoskopii o dł. L | 1 | szt.
| 34 | Jednorazowe elektrochirurgiczne kleszczyki hemostatyczne min. śr. kanału roboczego 2,8mm dł. robocza 1650mm szer. rozwarcia 5mm, posiadające funkcję rotacji tylko do gastroskopów | 1 | szt.
Razem
XXVIII | Zestawy do drenażu przeskórnego. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Zestaw do drenażu przeskórnego 6 F prosty | 2 | szt.
| 2 | Zestaw do drenażu przeskórnego 6 F pigtail | 5 | szt.
| 3 | Zestaw do drenażu przeskórnego 9 F prosty | 5 | szt.
| 4 | Zestaw do drenażu przeskórnego 9 F pigtail | 15 | szt.
| 5 | Zestaw do drenażu przeskórnego 12 F prosty | 1 | szt.
| 6 | Zestaw do drenażu przeskórnego 12 F pigtail | 15 | szt.
Razem
XXIX | Staplery j.uż. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Stapler okrężny zagjęty j.uż. od roz. 17mm do roz. 33 mm | 15 | szt.
| 2 | Stapler liniowy do tkanki grubej j.uż. od roz. 45mm do roz. 60mm | 10 | szt.
| 3 | Stapler liniowy do tkanki standardowej j.uż. od roz. 45mm do 60mm | 7 | szt.
| 4 | Stapler z nożem j.uż. (nóż w korpusie) 55-75mm do tkanki grubej i cienkiej | 20 | szt.
Razem
XXX | Folia chirurgiczna. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Folia chirurgiczna, sterylna, rozciągliwa o niskiej pamięci rozciągania, oddychająca, antystyczna, matowa, antyrefkleksyjna, elastyczna, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, klej akrylowy, min 5 cm szerokie części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji, opakowanie indywidualne papier-folia, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, na opakowaniu podwójna samoprzylepna metka do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, zawierająca nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy, wyrób medyczny klasy IIa. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar 38x41 cm (część przylepna 28x41 cm). | 300 | szt.
| 2 | Folia chirurgiczna, sterylna, rozciągliwa o niskiej pamięci rozciągania, oddychająca, antystyczna, matowa, antyrefkleksyjna, elastyczna, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, klej akrylowy, min 5 cm szerokie części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji, opakowanie indywidualne papier-folia, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, na opakowaniu podwójna samoprzylepna metka do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, zawierająca nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy, wyrób medyczny klasy IIa. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar 60x45 cm (część przylepna 50x45 cm). | 150 | szt.
Razem
XXXI | Worki foliowe z etykietą samoprzylepną z nadrukiem, naklejoną trwale na worek oraz zamknięcie worka taśmą foliową przygrzaną na stałe do ścianki worka od góry.
| 1 | Worki foliowe 50/60 czerwone LDPE grubość 45 mikronów | 1300 | szt.
| 2 | Worki foliowe 50/60 niebieskie LDPE grubość 45 mikronów | 10700 | szt.
| 3 | Worki foliowe 50/60 żółte LDPE grubość 45 mikronów | 100 | szt.
| 4 | Worki foliowe 70/110 czerwone LDPE grubość 60 mikronów | 1200 | szt.
| 5 | Worki foliowe 70/110 niebieskie LDPE grubość 60 mikronów | 5300 | szt.
| 6 | Worki foliowe 70/110 bezbarwne LDPE od 60 do 80 mikronów | 13500 | szt.
Razem
XXXII | Szczoteczki do wymazów ginekologicznych, wzierniki. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Szczoteczki do wymazów ginekologicznych Cervicalbrush, sterylne z fioletową rączką i białą miękką końcówką typu "wachlarzyk" | 400 | szt.
| 2 | Szczoteczki do wymazów ginekologicznych jednocześnie z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, sterylne Cervex-Brush Combi | 400
| 3 | Szczoteczki do wymazów ginekologicznych, proste, sterylne | 1800 | szt.
| 4 | Wzierniki jedn. uż. CUSCO sterylne XS, S, M, L | 9000 | szt.
Razem
XXXIII | Siatki do przepuklin. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Siatka do przepuklin, polipropylenowa płaska-siatka chir. z makroporami o rozmierze 1,5mm, posiadajaca niebieskie pasy wzmacniające, ułatwiające pozycjonowanie implantu. Grubość 0,53 mm, waga 60/m² roz. 30/30 | 3 | szt.
| 2 | Siatka do przepuklin, polipropylenowa płaska-siatka chir. z makroporami o rozmierze 1,5mm, posiadajaca niebieskie pasy wzmacniające, ułatwiające pozycjonowanie implantu. Grubość 0,53 mm, waga 60/m² roz. 5/10 | 330 | szt.
| 3 | Siatka do przepuklin, polipropylenowa płaska-siatka chir. z makroporami o rozmierze 1,5mm, posiadajaca niebieskie pasy wzmacniające, ułatwiające pozycjonowanie implantu. Grubość 0,53 mm, waga 60/m² roz. 15/15 | 12 | szt.
| 4 | Siatka do przepuklin, polipropylenowa płaska-siatka chir. z makroporami o rozmierze 1,5mm, posiadajaca niebieskie pasy wzmacniające, ułatwiające pozycjonowanie implantu. Grubość 0,53 mm, waga 60/m² roz. 7,5/15 | 10 | szt.
Razem
XXXIV | Sprzet jedn. uż. dla noworodka do nCPAP. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od trybu wentylacji nieinwazyjnej. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15 mm wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28 cm /+ - 3 mm. Dodatkowo produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli. Produkt niesterylny. Specyfikacja rozmiarów: 1 )od 1000g do 2500g newborn - Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,8 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3,5 mm 2 ) powyżej 2500g infant - Odstęp w przegrodzie nosowej: 5 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 4 mm | 40 | szt.
| 2 | Jednorazowy, układ oddechowy do respiratora noworodkowego FABIAN. Podgrzewany odcinek wdechowy 120 cm, średnica 10 mm ID, z podłączeniem grzałki nawilżacza oraz czujników temperatury adapter łączący aparat z komorą nawilżacza 60 cm kompatybilna z respiratorem FABIAN na jednym końcu podłączenie do urządzenia, drugie do komory nawilżacza, w zestawie z samonapełniajacą się komorą nawilżacza, pomiarowy dren ciśnieniowy, podłączenie do generatora nCPAP z zatrzaskiem typu Twin, zapobiegającym przypadkowemu rozłączeniu układu i generatora. W zestawie generator nCPAP z trzema końcówkami donosowymi. | 20 | szt.
| 3 | Czapeczka do mocowania układu oddechowego na główce pacjenta. Różne rozmiary kodowane kolorami. | 20 | szt.
| 4 | Jednorazowy układ oddechowy do resuscytacji, podgrzewany. Grzałka wtopiona w ściany odcinka wdechowego w celu eliminacji skroplin w układzie. Kompatybilny ze stanowiskiem do resuscytacji typ PANDA GE. Pakowany razem z komorą nawilżacza | 20 | szt.
| 5 | Jednorazowy ukłąd oddechowy kompatybilny z nCPAP FABIAN do przeprowadzenia terapii HFNC. Odcinek wdechowy podgrzewany kompatybilny z nawilżaczem typu F&P MR850, z regulowanym zaworem bezpieczeństwa i komorą nawilżacza | 5 | szt.
| 6 | Jednorazowy układ oddechowy do resuscytacji, niepodgrzewany. Kompatybilny ze stanowiskiem do resuscytacji typ PANDA GE. Obrotowy łącznik T w dwóch miejscach. Kompatybilny ze wszystkimi maskami do resuscytacji | 20 | szt.
Razem
XXXV | Sprzęt chirurgiczny j.uż., drenaż, odsysanie pola, klipsy. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Wkład 2000ml Serres (preżelowany, wysocerozprężalny) posiadający tylko jeden kruciec obrotowo schodkowy w pokrywie | 1000 | szt.
| 2 | Wkład 1000ml Serres (preżelowany, wysocerozprężalny) posiadający tylko jeden kruciec obrotowo schodkowy w pokrywie | 600 | szt.
| 3 | Wkład 2000ml z drenem (1,8 m i łącznikiem Serres tip) | 500 | szt.
| 4 | Pojemniki certyfikowane (klasa pierwsza pomiarowa) wielorazowego użytku 1000 i 2000ml wraz z automatycznymi uchwytami | 15 | szt.
| 5 | Klipsy naczyniowe, tytanowe MEDIUM-LARGE jałowe j.uż. kompatybilne z klipsownicą firmy Aesculap (opakowanie od 4 do 6 szt.) | 3000 | szt.
| 6 | Dren do odsysania pola operacyjnego typ. C FG dł. w mm 6,6x9,0/3000 bez końcówki | 1350 | szt.
| 7 | Kanka do odsysania pola operacyjnego z drenem 2m i 3m z regulacją i bez regulacji siły ssania Ch12, 22, 24, 28 | 1500 | szt.
| 9 | Zestaw do drenażu opłucnej: - sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika - płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni) - wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym z możliwością podłączenia worka o pojemności 1000 ml - automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, - gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, - monitor przecieku powietrza od 1 do 7 - port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek - przystosowany do zawieszenia na łóżku - zestaw sterylny, jednorazowego użytku | 30
| 10 | Worek o pojemności 1000 ml z łącznikiem bagnetowym i zatyczką do opróżniania zestawu do drenażu opłucnej | 100
| 11 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej dwukomorowy (2-butlowy), plastikowy j.uż., ze skalą centymetrową i pojemnościową, poj. 3000 ml | 60 | szt.
Razem
XXXVI | Retraktory chirurgiczne do zabiegbów proktologicznych. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Retraktor jednorazowy, kwadratowy, sterylny, wymiary 14,1 cm na 14,1 cm | 10 | szt.
| 2 | Elastyczne haki ostre 5mm jednorazowe, sterylne do retraktora | 50 | szt.
Razem
XXXVII | Wkłady i dreny do strzykawki automatycznej CT9000. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Wkład j.uż. o pojemności 200 ml | 200 | szt.
| 2 | Dren j.uż. o dł. 150 cm do wkładu j.uż. 200 ml | 2500 | szt.
Razem
XXXVIII | Błony RTG. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Błony rtg dental 3/ 4 (op. 150 szt.) | 40 | op.
| 2 | Utrwalacz dental | 28 | L
| 3 | Wywoływacz dental | 28 | L
Razem
XXXIX | Jednorazowe elektrody defibrylacyjne/stymulacyjne dla dorosłych. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | System elektrod do defibrylatora firmy Emtel Quik-Combo | 6 | szt.
| 2 | System elektrod do defibrylatora firmy LifePak 12 Quik-Combo | 20 | szt.
XL | Elektrody i zestawy do wprowadzania elektrod. Termin przydatności min. 12 miesięcy.
| 1 | Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych - Introduktor. Skład: koszulka z zastawką 6Fx11cm z kranikiem trójdrożnym; rozszerzacz 6Fx18cm; prowadnik J; igła prosta 18Gx7cm | 20 | szt.
| 2 | Elektrody do czasowej stymulacji serca 6F typ końca distalnego zagjęty, miękki, sterylne | 20 | szt.
Razem
XLI | Pozostałe artykuły medyczne. Termin przydatności min. 12 miesięcy. Dot. poz. 1,6, 10-15, 18-19, 21.
| 1 | Pojemnik do odsys.Wacum-Drain (200ml) sterylny pakowany w rękaw papierowo-foliowy | 1300 | szt.
| 2 | Kieliszki do leków z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku z podziałką 25ml wraz z opisanym sposobem mycia i dezynfekcji. | 1200 | szt.
| 3 | Opaska do identyfikacji niemowląt | 3000 | szt.
| 4 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | 11000 | szt.
| 5 | Łopatki drewniane (op. 100 szt.) | 150 | op.
| 6 | Zaciskacze do pępowiny sterylne j.uż. | 2200 | szt.
| 7 | Worki na zwłoki foliowe z zamkiem kolor biały | 500 | szt.
| 8 | Aparaty do mierzenia ciśnienia zegarowe + słuchawki | 30 | szt.
| 9 | Szyny do palca 460x13, 460x15, 460x18 | 500 | szt.
| 10 | Paski do glukometru o parametrach minimalnych: zakres pomiarowy: 10-600mg/dL; jednostka w jakich ma być podawana wartość glukozy: mg/dL; zgodnie z normą ISO 15197:2013 wraz z komapatybilnymi aparatami do odczytu w ilości 50 szt oraz płynami do kontroli stężenia 0, 1, 2 w ilości 120 szt. | 800 | op.
| 11 | Myjka do ciała j.uż.nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH | 14000 | szt.
| 12 | Czyścik jednorazowy, jałowy, do elektrod elektrochirurgicznych, pakowany pojedynczo, wym. 50x50x6mm, waga do 3g, przyklejany jednostronne | 500 | szt.
| 13 | Szczoteczka do zębów z odsysaniem, z jednej strony pokryta miękkim włosiem z drugiej gąbką, j.uż. niesterylna | 150 | szt.
| 14 | Szczoteczki chirurgiczne j.uż. z chlorheksydyną | 350 | szt.
| 15 | Golarka medyczna z któtką rączką j.uż. Gallant lub podobna | 4000 | szt.
| 16 | Stazy automatyczne na zatrzask | 50 | szt.
| 17 | Stazy bezlateksowe, jednorazowego użytku | 4500 | szt.
| 18 | Pinceta jednorazowa anatomiczna, sterylna dł. 120-160mm | 200 | szt.
| 19 | Mikrokuwety do pomiaru glukozy HemoCue typ 201 do analizatora GL 201+ (1 op. 100 szt.) | 8 | op.
| 20 | Worek do zbiórki wymiocin poj. 2000ml | 800 | szt.
| 21 | Elektroda neutralna, jednorazowa, wym. 176x122mm, powierzchnia 110cm2, dzielona po obwodzie, część przewodząca pokryta hydrożelem, część pianki pokryta klejem | 2800 | szt.
| 22 | Kapturki j.uż. do termometru Braun TermoScan Pro 6000 | 3000 | szt.
| 23 | Opaska piankowa do czujnika Sp02 wielorazowa, trzy-dziurkowa, uniwersalna, rozłączna | 50 | szt.
| 24 | Wzierniki j.uż. do otoskopu E-scope 2,5mm | 1000 | szt.
| 25 | Aplikator do LIDOCAINY - Egis j.uż. | 2000 | szt.
| 26 | Licznik do igieł i ostrzy z magnesem bezpieczne zamknięcie, możliwość zdejmowania ostrzy, jednorazowe, czerwone pojemność od 30 do 40szt. | 500 | szt.
Razem