SZP.ET.12.34.6.02/2019						Złotów, dnia 8.02.2019 r.

Do wiadomości uczestników postępowania

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania oznaczonego symbolem 8/ZP/2019 „Dostawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej, obuwia, odzieży operacyjnej, koców i poduszek”.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści asortyment z Pakietu IV wykonany z tkaniny o wysokim, lecz nie zbadanym poziomie przepuszczalności? Pozostałe parametry tkaniny zgodnie z SIWZ.

Produkowany przez nas asortyment jest wykonany wyłącznie z tkanin zapewniających bardzo duży komfort użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie IV fartuchów operacyjnych wykonanych w polu krytycznym z barierowej tkaniny poliestrowej, zgodnej z normą PN-EN 13795, o minimalnym poziomie odporności na przenikanie cieczy 90 cm H2O?

Wyspecyfikowane fartuchy z podwójnej warstwy tkaniny bawełniano – poliestrowej nie są praktycznym rozwiązaniem, ponieważ nie stanowią żadnej bariery. Tylko nowoczesne tkaniny barierowe o podwyższonej odporności na przenikanie cieczy mogą zapewnić bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodność z przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 3:

W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie nr 2, czy Zamawiający dopuści fartuchy z Pakietu IV wykonane w polu krytycznym z pojedynczej warstwy tkaniny?

Odpowiedź: Zgodnie z odp. nr 2.

Pytanie 4:

Czy Zadamawiający dopuści gramaturę pola krytycznego fartuchów 120 g/m2?

Dzięki zaproponowanej podwyższonej odporności na przenikanie cieczy fartuch nie musi być skonstruowany z tkaniny o wysokiej gramaturze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie IV wymiary asortymentu jak poniżej:

- serwety 75x100 cm,

- pokrowce na stolik Mayo w formie worka o wymiarze 75x150 cm,

- prześcieradła 210x150 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby serwety, pokrowce na stolik Mayo, prześcieradła oraz pole niekrytyczne fartuchów wykonane były z tkaniny chłonnej?

Pozostałe parametry tkaniny zgodne z opisem zamieszczonym dla Pakietu IV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści kurczliwość tkanin, z których będzie wykonany asortyment z Pakietu IV do 5%?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie asortymentu z Pakietu IV nadrukiem z nazwą Szpitala i na przykład Oddziału, bez logo w postaci graficznej, gdzie wysokość liter wynosi 0,6 lub 1,0 cm?

Oznakowanie w postaci logo graficznego znacznie podraża koszt oferty. Natomiast proponowany nadruk jest trwały i estetyczny.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.