Załącznik Nr 2

Pakiet nr 1                  Dezynfekcja, mycie i pielęgnacja narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego i powierzchni

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Przykładowa nazwa handlowa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enzymatyczny preparat myjący, przeznaczony do mycia automatycznego narzędzi chirurgicznych i elastomerów w temperaturze do 60’C. Zawierający niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole, alkohol, bez zawartości soli kwasów organicznych. pH 5,5-7,0. Dozowanie 5 ml / l wody. Posiadający rekomendację producenta lub serwisu myjni DEKO. Kompatybilny (ten sam producent) z preparatem z pozycji 2. | - | 5 l | 60 |  |  |  |  | Sekumatic FRE a 5L |
| 2 | Preparat neutralizujący, przeznaczony do neutralizacji po automatycznym myciu narzędzi chirurgicznych i elastomerów. Zawierający kwas cytrynowy. pH koncentratu 1,1. Dozowanie 1 ml / l wody. Posiadający rekomendację producenta lub serwisu myjni DEKO. Kompatybilny (ten sam producent) z preparatem z pozycji 1. | - | 5 l | 40 |  |  |  |  | Sekumatic FNZ a 5L |
| 3 | Preparat w postaci proszku, bez zawartości chloru, pochodnych benzenu, fenolu, aldehydu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów, sprzętu anestezjologicznego, pełne spektrum w czasie 15 minut bez konieczności dodawania aktywatora. Pozytywna opinia Olympusa. Możliwość sprawdzenia aktywności preparatu przy użyciu pasków testowych | B, F, Tbc, V, S – 15min. | 6 kg | 40 |  |  |  |  | Sekusept Aktiv a 6 kg |
| 4 | Niskopieniący, trójenzymatyczny (lipaza,amylaza, proteaza), preparat zawierający detergenty, glikol, etoksylowane alkohole i kwas metasulfonowy. Bez zawartości amin o pH=7,00, przeznaczony do maszynowego i manualnego mycia endoskopów i osprzętu endoskopowego. Możliwość użycia w myjce ultradźwiękowej. Stężenie roztworu roboczego 0,2% - 0,5%. | B, F - 5 min. | 5 l | 2 |  |  |  |  | Aniosyme DLT Plus a 5L |
| 5 | Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu i amfoterycznych związków powierzchniowo-czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych., wyrób medyczny, z końcówką do spryskiwania. | B, Tbc, F, V (HBV, HCV, adeno) - 1 minuta | 1l | 440 |  |  |  |  | Incidin Mikrozyd AF a 1l |
| 6 | Preparat do maszynowego mycia i płukania basenów, kaczek, misek, butelek na mocz etc. pH =2,1-3,1. Zawierający związki powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Dozowanie: 0,5 ml na każde 5 st. twardości wody. | - | 5 l | 45 |  |  |  |  | Sekumatic FKS a 5L |
| 7 | Sterylny preparat do manualnej konserwacji i pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, bez zawartości freonu. Oparty na bazie oleju parafinowego | - | 400 ml | 10 |  |  |  |  | Neodisher IP Spray 400ml |
| 8 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu w pomieszczeniach kuchennych. Skład: QAV – dwa różne związki. Bez zawartości NTA, EDTA, środków barwiących i zapachowych. | B zgodnie z normą EN 1276 i EN 13697 w stężeniu 1% w czasie 5 minut, F zgodnie z normą EN 1650 w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut, F zgodnie z normą EN 13697 w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut. | 5 litrów | 8 |  |  |  |  | Mikro-Quat Extra kan. 5 L |
| 9 | Preparat zawierający kompleks trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteza) zawierający propionian didecylodimetylo-amoniowy, polihexanid. W postaci piany, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Gotowy do użycia. Wymagana możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72h. Preparat o potwierdzonej niskiej wartości potencjału korozyjności oraz wysokiej kompatybilności materiałowej. | B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) -5 min | 750ml z końcówką spieniającą | 30 |  |  |  |  | Aniosyme First a 750 ml |
| 10 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych. Na bazie QAV, Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej. Możliwość stosowania w urządzeniu do mycia pianowego. | B (B, Tbv, F, V,(Hiv, HCV, HBV,Rota) – 15 min w stężeniu do 1 % w czasie 15 min | 6 L | 7 |  |  |  |  | Incidin Pro |
| 11 | Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych. Nie zawierają aldehydów, chloru. Preparat alkaliczny ( ph=12,0-13,0). Roztwór gotowy do użycia. Możliwość stosowania aktywatora. Przeznaczony do użycia w myjce ultradźwiękowej. | BF | 2 l | 5 |  |  |  |  | Sekudril |
| 12 | Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów i małych powierzchni roboczych wrażliwych na działanie alkoholu. Zawierający propionian didecylodimetylo-amoniowy , bez zawartości etanolu i substancji żrących, Preparat gotowy do użycia z końcówką spieniającą, | B,Tbc,F,V - 5 min | 750 ml ze sprysk. | 60 |  |  |  |  | Surfa Safe 750ml |
| 13 | Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz w obecności pacjentów. | B, F,Tbc (avium, terrae), V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV), S (Clostridium Difficile). Działanie wobec Clostridium Difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. | puszka a 200 tabl. | 25 |  |  |  |  | Chlor-Clean a 200 tabl. Titan Chlor |
| 14 | Inkrustowane chlorem chusteczki do mycia i dezynfkcji różnego rodzaju powierzchni,wyposażenia,miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usunięcia plam krwi |  | Op 25 szt | 80 |  |  |  |  | Chlor Clean Vipes 25szt |
| 15 | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki , o właściwościach dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG). Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki w puszcze i opakowaniu uzupełniającym1 13 cmx20 cm. Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki w wiaderku 20 cm x30 cm | B, Tbc, F(drożdżaki i pleśniowe), V (HBV, HCV, noro, polio) S | Puszki 125 chusteczek | 140 |  |  |  |  | Sani-Cloth Active puszka a 125 chust. |
|  |  |  | Op. Uzupełniające 125 chusteczek | 180 |  |  |  |  | Sani-Cloth Active op. uzupeł. a 125 chust. |
|  |  |  | Wiaderko 225 chusteczek | 30 |  |  |  |  | Sani-Cloth Active wiaderko a 225 chust. |
| 16 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni , wyrobów medycznych. Stężenie : do 0,5%. Bez zawartości aldehydów ,substancji utleniających ,alkoholi oraz pochodnych fenolowych ..Możliwość stosowania w obecności pacjentów. | B( aktywny wobec Legionella pneumophila oraz Salmonella), F,Tbc,V ( HIV , HBV ,HCV, H5N1,AH1N1)-15 min | 5L | 23 |  |  |  |  | Surfanios Premium 5L |
|  | RAZEM | x | x | x | x |  |  |  | x |

Pakiet nr 2                  Maszynowa dezynfekcja i mycie sprzętu endoskopowego

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny preparat do maszynowego i chemiczno-termicznego mycia endoskopów giętkich, na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymów, glikoli i inhibitorów korozji, działającego w stężeniu do 0,5%. Kompatybilny (ten sam producent) z preparatem z pozycji 2. | - | 5 l | 80 |  |  |  |  | Thermosept ER |
| 2 | Płynny preparat do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, na bazie aldehydu glutarowego (20%). Kompatybilny (ten sam producent) z preparatem z pozycji 1. | B, Tbc, F, V,S– Polio, HBV, HIV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia, S, Helicobacter pyroli) o stężeniu do 1 % w czasie Do 10 min. i temperaturze 50-60(C | 5 l | 140 |  |  |  |  | Thermosept ED |
|  | RAZEM | x | x | x | x |  |  |  | x |

Pakiet nr 3                  Manualna dezynfekcja i mycie narzędzi i sprzętu endoskopowego w myjce ultradźwiękowej

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Zawiera kompleks trój enzymatyczny (amylazy, lipazy ,proteazy) stężenie roztworu roboczego 0.5% możliwość użycia w myjce ultradźwiękowej. Kompatybilny z preparatem z pozycji numer 1 | B,V,F,Tbc | op 5 L | 43 |  |  |  |  | Viruzyme PCD |
| 2 | Preparat w formie płynnego koncentratu do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów.w czasie 5 minut. Możliwość kontroli roztworu paskami testowymi. Kompatybilny z preparatem z pozycji numer 2 | B V F Tbc, spory | 1 litr | 15 |  |  |  |  | Virusolve + EDS |
| 3 | Preparat do mycia narzędzi ,endoskopów do prpcesu manualnego i myjek ultradzwiękoych. Zawiera enzymy proteolityczne.Stężenie użytkowe od 0.3%.Kompatybilny z preparatem nr 1 i 2 | B | 1 litr | 3 |  |  |  |  | Viruzyme III koncentrat |
|  | RAZEM | x | x | x | x |  |  |  | x |

Pakiet nr 4                Preparaty do mycia i dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran

Uwaga! Do każdego preparatu należy dołączyć ulotkę informacyjną i kartę charakterystyki, a na pisemne żądanie zamawiającego uzupełnić dokumentację potwierdzającą zakres działania (badania mikrobiologiczne), właściwości fizyczne i chemiczne oraz posiadane opinie i rekomendacje.

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry, zawiera octenidyne, zapewnia właściwą przyczepność folii po wyschnieciu. Wskazany do dezynfekcji skóry przed wkłuciami, produkt leczniczy |  | 1 L | 35 |  |  |  |  | Octeniderm |
| 2 | Płyn do oczyszczania i nawilżania (irygacji) ran przewlekłych zawierający octenidyne, lawaseptyk |  | 350 ml | 520 |  |  |  |  | Oktenilin płyn |
| 3 | Preparat- antyseptyk mający zastosowanie w procesie gojenia ran zawierający oktenidynę, zarejestrowany jako lek do leczenia ran. | - | 20ml Żel | 330 |  |  |  |  | Octenilin żel |
| 4 | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych zawierający oktenidynę. Bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków | B, F, V (Herpes, HIV, HBV), pierwotniaki | 250 ml spray | 1200 |  |  |  |  | Octenisept 250ml |
|  |  |  | 1L | 550 |  |  |  |  | Octenisept 1L |
| 5 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, na bazie alkoholu i nadtlenku wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. | B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) | 250ml z atomizerem | 660 |  |  |  |  | Kodan/skinsept |
|  |  |  | 1 L | 520 |  |  |  |  |  |
| 6 | Preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry, na bazie alkoholu i nadtlenku wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. | B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) | 250 ml z atomizerem 1L | 15 210 |  |  |  |  | Kodan/skinsept |
| 7. | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej i gardła . |  | Op 300ml | 330 |  |  |  |  | Oralsept |
|  | RAZEM | x | xx | x |  |  |  |  | x |

Pakiet nr 5                Preparaty do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk oraz dezynfekcji skóry

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Delikatna pianka myjące bez zawartości substancji barwiących i zapachowych przeznaczona do mycia noworodków od 1-dnia życia, pozytywna opinia IMiDZ. | - | 400ml z pompką dozującą | 75 |  |  |  |  | Seraman Sensitive Foam |
| 2 | Preparat alkoholowo do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparat bez zawartości substancji zapachowych oraz barwników, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie. Pasujący do dozowników łokciowych i typu ,,koszyk „ na łóżko lub dermados | B, Tbc, F, V (polio, Adeno, noro) do 30 s. | 500 ml z pompką | 700 |  |  |  |  | Anios Gel |
| 3 | Preparat do dezynfekcji skóry stosowany przy wkłuciach centralnych 2% chlorheksydyny | B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota) Do 3 mim | 250ml | 2 |  |  |  |  | Citroclorex 2% (zielony) |
| 4 | Preparat do dezynfekcji zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych na bazie alkoholu i 2% chlorheksydyny | B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota) – 1 min. | 250ml z atomizerem | 2 |  |  |  |  | Citroclorex 2% MD (szaro-czerwony) |
| 5 | Preparat na bazie alkoholu etylowego i 3-4% chlorheksydyny, przeznaczony do dekontaminacji ciała pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi | B, F, V (HBV, HIV) | 500 ml | 450 |  |  |  |  | Hydrex S |
| 6 | Jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym gaziki wykonane z włókniny polipropylenowo-celulozowej, przeznaczone do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem; o wymiarach min. 32,5x30mm (złożone) i 65x30mm (rozłożone); pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach | - | 1 op. = 100 saszetek | 250 |  |  |  |  | Gaziki do dezynfekcji |
| 7 | Preparat do dezynfekcji rak do systemu zamkniętego pojemność 700 ml, na bazie etanolu, bez zawartości barwników , konserwantów,oraz pochodnych fenolowych. Konfekcjonowany w workach do dozowników systemu Sterisol |  | 700ml | 230 |  |  |  |  | Anios Gel lub równoważny |
|  | RAZEM | x | x | x | x |  |  |  | x |