**Załącznik nr 2B do SIWZ 35/ZP/2020**

**Parametry jakościowe zamkniętego systemu próżniowego (punktowane):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry jakościowe zamkniętego systemu próżniowego** | **Odpowiedź:****TAK/NIE**(wpisać) |
| 1. | Zaoferowanie probówek do morfologii o pojemności 1 ml. |  |
| 2. | Aparat do OB wyposażony w wewnętrzne mieszadło, zintegrowaną drukarkę oraz skaner kodów kreskowych (rok produkcji nie starszy niż 2020 r.) |  |
| 3. | System posiada deklarację zgodności CE, znak CE umieszczony na każdym pojedynczym elemencie systemu np. na każdej probówce, igle, uchwycie.  |  |
| 4. | Wszystkie oferowane probówki z tworzywa sztucznego.  |  |

Odpowiedź:

Tak – 1 punkt

Nie – 0 punktów

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 4 punkty.